# 前  言

阻燃剂主要用于工程塑料制品、电缆绝缘层、耐高温橡胶、防火材料及装饰材料的添加剂，添加量约占总重的30~40%，市场发展潜力巨大。阻燃剂是合成高分子材料加工的重要助剂之一，具有阻燃、消烟、填充三个功能，且比卤、磷燃剂体系便宜，加之其不挥发、无毒，又可与多种物质产生协同阻燃作用，被誉为无公害无机阻燃剂。

山西吕梁位于我国西部山区，这里的地下煤炭、铝土矿、石灰石资源十分丰富。这些资源是生产新型阻燃剂的主要原料。柳林县森泽煤铝有限责任公司已建设5万吨阻燃新材料及5万吨4A沸石项目（一期工程），该项目已建成投产；2008年山西省发展和改革委员会以晋发改备案[2008]191号对柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂扩建项目（二期工程）予以备案，项目已基本建成。

由于规模的原因，一期工程、二期工程经济效益受到一定的局限，为了合理的利用吕梁地区的矿产资源和交通资源，同时根据市场需求，柳林县森泽煤铝有限责任公司决定在厂区现有规模的基础上，建设三期60万吨/年新型阻燃剂工程。该项目经山西省发展和改革委以晋发改备案[2012]286号文予以备案。

郑州国冶建设工程设计有限公司于2008年4月完成《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂生产线工程可行性研究报告》。2012年4月，东北大学设计研究院编制了《柳林县森泽煤铝有限责任公司三期60万吨/年新型阻燃剂扩建工程可行性研究报告》。

太原元方企业管理咨询有限公司于2014年5月接受委托，承担《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持方案报告书》的编制工作。2015年2月2日，山西省水利厅以《山西省水利厅关于柳林县森泽煤铝有限责任公司三期60万吨/年新型阻燃剂扩建工程水土保持方案的批复》（晋水保函【2015】95号）予以批复。

柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目建设单位为柳林县森泽煤铝有限责任公司。本项目扩建年产60万t/a新型阻燃剂，扩建后生产规模将达到130万t/a。本项目组成包括：工业场地、三期破碎场地、原煤堆场、原矿堆场、场外道路、输电线路、赤泥输送管线、佐主赤泥堆场。本期工程在工业场地内、二期工程预留的场地建设构筑物，新增三期破碎场地，新选赤泥库一座用于今后生产赤泥排放，新建赤泥输送管线，工业场地内现状已有构筑物继续利用生产，位于工业场地周边的原煤堆场及原矿堆场继续利用。

建设单位委托内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司开展水土保持监理工作，委托山西省元方生态工程咨询有限公司开展水土保持监测工作。

2019年7月，建设单成立了水土保持专项竣工验收小组，验收小组组织施工单位、监理单位、监测单位等，完成了自查初验。

柳林县森泽煤铝有限责任公司委托山西元森科技有限公司承担柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持设施验收报告编制工作。我公司工作人员分别于2019年6月和2019年7月深入工程现场，开展了外业查勘工作，听取了建设单位对工程建设情况和水土保持工作情况的介绍，与施工、监理、监测单位进行了交流，认真收集、查阅了水土保持方案报告书、工程建设招投标文件以及施工、监理文件和相关图片等资料，全面查勘了水土保持各项措施现场。本工程划分的4个单位工程、9个分部工程均达到合格标准（见附件），建设单位对施工所造成的扰动土地进行了较全面的治理，完成了水土保持方案确定的水土保持工程相关内容和生产建设项目所要求的水土流失的防治任务，完成的各项工程符合水土保持的相关要求，投资控制使用合理，水土保持设施管理维护责任明确。因此，依据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》编制了《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持设施验收报告》。

在工作期间，山西省水利厅、吕梁市水利局、柳林县水务局、柳林县森泽煤铝有限责任公司等有关单位以及施工单位、监理单位、监测单位给予了大力支持和协助，在此谨表谢意！

# 1项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

柳林县森泽煤铝有限责任公司位于柳林县北部，山西省柳林县王家沟乡新民村森泽工业园区，行政区划隶属于柳林县王家沟乡管辖，直距柳林县16km。其地理坐标为：北纬：37°08′53″~37°37′28″，东经：110°39′48″~111°05′33″。

### 1.1.2主要技术指标

建设性质：改扩建工程

建设规模：扩建年产60万t/a新型阻燃剂，扩建后生产规模将达到130万t/a

本项目组成包括：工业场地、三期破碎场地、原煤堆场、原矿堆场、场外道路、输电线路、赤泥输送管线、佐主赤泥堆场。

本期工程在工业场地内、二期工程预留的场地建设构筑物，新增三期破碎场地，新选赤泥库一座用于今后生产赤泥排放，新建赤泥输送管线，工业场地内现状已有构筑物继续利用生产，位于工业场地周边的原煤堆场及原矿堆场继续利用。

本工程总占地面积58.01hm2，其中永久占地56.41hm2；临时占地1.60hm2。项目总土石方量为22.40万m3，挖方为11.20万m3，填方11.20万m3，建设期无借方，无弃方。其中表土剥离0.32万m3，回填利用0.32万m3。

本项目于2014年4月开始施工，2018年4月施工完成，建设工期49个月。

### 1.1.3项目投资

项目估算总投资13亿元，其中土建投资2.60亿元。

### 1.1.4项目组成及布置

本项目组成包括：工业场地、三期破碎场地、原煤堆场、原矿堆场、场外道路、输电线路、赤泥输送管线、佐主赤泥堆场。

（1）工业场地

本期工程工业场地无新增占地，三期工程生产设施及构筑物的建设布置于已有工业场地内二期建设时预留的场地；三期建设工程的区域面积合计5.74hm2，工业场地占地总面积36.89hm2。

工业场地目前共分以下几个区：a、原料堆场区；b、阻燃剂生产区；c、新建均化堆场；d、厂前办公区；e、综合修理及仓库区；f、成品区；g、自备电站；h、煤气站。

原料区位于厂区西侧，靠近场外道路，方便运输。常压脱硅及高压泵房位于厂前区东侧，通过压力管道与原料区连接。根据阻燃剂生产工艺流程，从高压泵房向东车间（工序）依次为：溶出及稀释、赤泥沉降及分离洗涤。向南为：分解片区、蒸发站、成品片区。

厂前办公区及综合修理仓库区一期已建成，二期已在分解西侧新建综合办公楼，含分析站、化验室、总控制室、总调度室、电话站等。

本期工程在利用原尾矿库硬化后作为成品区的场地，该场地内构筑物主要有成品仓等。

工业场地占地总计36.89hm2，三期扩建工程建设均位于厂区预留场地内，占地类型全部为建设用地，无新增占地。

项目综合技术经济指标表见表1.1-1。

表1.1-1  综合技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩建规模 | kt/a | 600 |  |
| 2 | 主要生产技术指标 |
| 2.1 | 阻燃剂总回收率 | % | 75.77 |  |
| 2.2 | 产品质量 | 以及 |  |  |
| 2.3 | 总耗能 | Gj/t-阻燃剂 | 11.55 |  |
| 3 | 主要原材料、燃料年耗量（三期扩建60万吨阻燃剂时） |
| 3.1 | 铝土矿（干） | kt | 1245.6 |  |
| 3.2 | 石灰 | kt | 228.6 |  |
| 3.3 | 液体碱 | kt | 204.6 | NaOH42% |
| 4 | 每吨阻燃剂消耗指标 |
| 4.1 | 铝土矿（干） | t/t-AL2O3 | 2.076 |  |
| 4.2 | 石灰 | t/t- AL2O3 | 0.381 |  |
| 4.3 | 碱耗 | kg/t- AL2O3 | 0.341 | NaOH42% |
| 4.4 | 蒸汽 | t/t- AL2O3 | 2.4 | 低压0.75高压1.65 |
| 4.5 | 电 | kwh/t- AL2O3 | 200 |  |
| 4.6 | 新水 | m3/t- AL2O3 | 3 |  |
| 4.7 | 循环水 | m3/t- AL2O3 | 60 |  |
| 4.8 | 压缩空气 | m3/t- AL2O3 | 56 |  |
| 4.9 | 天然气 | Nm3/t- AL2O3 | 86 | 36425kJ/Nm3 |
| 5 | 供电（三期扩建60万吨阻燃剂时） |
| 5.1 | 全厂新增用电负荷 |  |  |
| 5.2 | 有功功率 | kW | 20307.6 |  |
| 5.3 | 视在功率 | kVA | 22564 |  |
| 5.4 | 自然功率因素 | 0.9 |  |
| 5.5 | 年新增耗电量 | kW.h/a | 13.2×107 |
| 6 | 给排水（三期扩建60万吨阻燃剂时） |
| 6.1 | 新增生产用水 | m3/d | 4500 |  |
| 6.2 | 新增生活用水 | m3/d | 100 |  |
| 6.3 | 新增循环用水 | m3/d | 102632 | 循环利用率为94.6% |
| 6.4 | 新增循环回水量 | m3/d | 108492 |  |
| 6.5 | 新增电厂用水量 | m3/d | 5000 | 估算 |
| 6.6 | 生产排水 | m3/d | 100 |  |
| 6.7 | 生活排水 | m3/d | 100 |  |
| 6.8 | 消防用水量 | m3/次 | 50 |  |
| 6.9 | 水源供水能力 | m3/d | 12000 |  |
| 7 | 总图运输 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 一期 | 二期及三期 | 备注 |
| 7.1 | 厂区占地面积 | m2 | 97822.7 | 247893.5 |  |
| 7.2 | 构筑物占地面积 | m2 | 42511.1 | 93355.4 |  |
| 7.3 | 建筑系数 | % | 39.3 | 39.3 | 合计 |
| 7.4 | 厂区道路铺砌面积 | m2 | 20405 | 22310.4 |  |
| 7.5 | 围墙长度 | m | 3206.6 | 3206.6 |  |
| 7.6 | 厂区大门 | 处 | 2 | 2 |  |
| 7.7 | 绿化率 | % | >15 | 15 | 合计 |
| 8 | 劳动定员 | 人 | 400 | 2200 | 三期1000人 |
| 9 | 建设期 | 年 | 1 |  |  |

（2）三期破碎场地

本期工程在道路西侧新建破碎站，并兼具原矿堆存功能，占地面积1.85hm2，破碎场地内主要布置破碎机2台，皮带运输间等。

场地全部硬化，场地内沿场内道路布置盖板排水沟将雨水排至场外，排水沟长400m；厂区设置砖砌围墙，围墙长度500m。

三期破碎场地占地类型为荒草地，占地面积1.85hm2。

（3）原煤堆场

原煤堆场位于厂区东北侧，与厂区场内道路连接，主要布置有矸石场、原煤堆存场及磅房等。

场地西侧山体已锚固喷混防护，喷混面积3.1万m2；场地内无排水设施，雨水经地面直接进入厂区排水系统；场地采用碎石硬化；场地内无排水及绿化措施。

原煤堆场一期已建成并使用，占地面积1.03hm2。

（4）原矿堆场

原矿堆场位于工业场地北侧，主要用于堆存铝土矿。

场地东侧边坡为自然边坡，坡底部设置浆砌石挡土墙，挡墙长度89m。西侧边坡已做削坡开级，削坡后坡比1：1，共分3级，每级设马道，马道宽2m，第一级边坡高6m，第二级边坡高4m，三级边坡高3m。坡面采用草籽绿化。边坡植草面积1.5hm2，占地面积0.56hm2。

场地内排水措施为浆砌石盖板排水沟，排水沟布置于边坡底部排水长度217m，宽0.8m，深0.7m，浆砌石壁厚0.3m~0.4m，盖板为预制砼盖板，场地内雨水经堆场内排水进入厂区排水系统，排水占地面积0.02hm。

原矿堆场占地面积2.05hm2，其中边坡占地面积0.56hm2，排水沟占地0.02hm2。

（5）场外道路

场外道路为新修的赤泥压滤车间至村镇道路的厂区专用道路。

根据设计施工图，场外道路长145m，连接森泽煤铝有限公司赤泥压滤车间场地及村镇道路，场外道路面宽3.5m，全部硬化，场外道路在原有村镇道路基础上改建，路堑边坡及路堤边坡植被均已恢复，排水采用路面排水。

场外道路占地0.05hm2。

（6）输电线路

森泽公司二期工程已经完成由曹家坡变电站、陈家庄变电站引起引专线在厂区内建设35kv变电站，距离各为7公里、3公里，为双回路专用线供电，输电线路于2006年建成，施工占地植被现已恢复。

线路根据地形按照平均100m一座基座建设，每个塔座占地9m2，共计基座占地面积0.09hm2，占地类型为其他草地。

（7）赤泥输送管线

本期扩建工程新建赤泥堆场一座，用于堆存生产运行产生的赤泥。

赤泥输送管线全长约3.2km，包含4根输送管道（2根料管、1根水管、1根回液管），放置在长2.5m、出地面0.5m高、埋深1.0m、0.3m宽的混凝土基础上，混凝土基础沿路基内侧布置，根据地形走势每10m-20m布置一座混凝土基础，基座占地0.64hm2，管线占地0.96hm2。管线基座的开挖及管线基础的建设，会产生临时施工占地，临时施工占地面积0.64hm2。

临时施工占地面积0.64hm2，占地类型为其他草地、耕地、林地。

线路布置于村镇道路一侧，故无临时施工道路。

赤泥输送管线占地总计2.24hm2，其中永久占地0.64hm2，临时占地1.60hm2。

（8）赤泥库

1、原赤泥库

工程于建设初期设置赤泥库一座。原赤泥库位于工业场地东侧，占地面积3.92hm2，坝长122m。

主体设计原赤泥库闭库后覆土硬化后作为工业场地利用，并布置成品仓、成品发运中心等构筑物。

2、佐主赤泥堆场系统

为满足生产需要，需新建赤泥堆场一座，存放生产固废。

①佐主赤泥堆场

库址位于工业场地东北，直线距离约2.0km的沟谷中，该沟有两个分叉，中部为山间沟谷，沟谷两侧为黄土边坡，场地地形高低起伏不平，呈东高西低，北高南低，最大高程30m，赤泥库占地面积13.33hm2。

赤泥堆场可研设计按照四等库进行设计，拦挡坝高10m，土质坝，坝顶标高970m，坝内外坡比均为1:2，上游坝坡设防渗层，下游坝坡面采用干砌石护坡，坝体填筑2.29万m3，筑坝用土来源为库区内，不另设取土场。赤泥库设计库容338万m3，最大堆高55m，最终堆高标高1015m，设计服务年限5.5年，拦挡坝以上汇水面积0.95km2，设计采用100年一遇防洪标准进行防洪设计。

疏干的赤泥从沟的上游向沟的下游逐级台阶式堆放。

赤泥库排洪分库内库外两套系统：

库内排洪采用井——管式排洪系统。在拦挡坝内设一座窗口式排水井，井内径2.5m，井高10m。排水管为圆管，现浇钢筋混凝土结构，管内径1.2m，水平长度60m纵向平均坡度1%。库内排放赤泥前，设计对库区进行防渗设计，剥离表土后对库区浸没区范围内采用防渗塑料布铺筑，防渗废液下渗，设计剥离表土40cm，剥离表土共计4.56万m3，剥离后的表土用于闭库后的植被恢复覆土用，临时堆置在库区周边。

库外排洪采用在上游挡水坝内设置叠圈井——管式排洪系统的方式排洪。挡水坝采用库内取土筑坝，坝顶标高1015m，坝高23m，坝顶宽4m，坝内、外坡比为1:2。排水井采用叠圈式井，叠圈井内径1.5m，井筒高0.5m。排水管与叠圈井连接，均采用现浇钢筋混凝土结构，排水管内径为1.2m，水平长度955m，纵向平均坡度5%。

②压滤车间及赤泥附液收集导排系统

赤泥压滤车间设在库区中上部的山脊上，湿赤泥经泵由厂区赤泥洗涤系统送至赤泥库收集槽，经收集后再由泵送至压滤系统，压滤后的清液清水收集池，再由泵打回厂区生产废水处理站，经处理后回用。赤泥库赤泥收集槽和清水收集池均设置防洪、防雨设施。经压滤后的干赤泥在赤泥库进行堆存。

为及时排出堆场内的赤泥附液，在堆场内设置赤泥附液收集导排系统。赤泥附液经导流盲沟及导流管汇集后引至竖井，再流入集液池。另在堆场内布设赤泥附液汇流管道，集液池内的赤泥附液通过回水管，经泵加压后，有管道运输至赤泥洗水热水槽，进行赤泥洗涤。

③施工临时占地

在赤泥库上游压滤车间旁布置临时施工占地一处，并沿佐主村北侧修建一条临时道路至赤泥库内，临时道路位于赤泥库内的部分已计入佐主赤泥堆场占地，临时道路长422m，道路宽3m，施工结束后恢复，临时道路占地面积0.32hm2，临时施工驻地占地面积0.11hm2。全部位于赤泥库占地范围内。

### 1.1.5施工组织及工期

（1）主体工程施工布置

1）施工管理机构

项目由建设单位负责对施工计划、财务、外购材料、施工机具设备、施工技术及质量要求、竣工验收及工程决算进行统一管理，通过招标方式专职的监理机构对工程进行质量监理、计量与支付，是确保工程质量和按时优质建成项目的关键。

2）施工组织管理

1、项目法人责任制

实行项目法人责任制是为了强化建设单位的责任意识，确保工程质量。

2、招投标制

a、招标范围

为了保证工程质量和工期，降低造价，按照国家有关规定，工程设计、土建工程施工、设备安装、交通工程、设备采购均应按照国家招投标法，采用公开招、投标方式，选择设计、施工、监理单位和设备生产厂家。

b、招标组织形式

招标组织形式根据实际情况由业主自行组织或委托代理，采取国内招标形式。评标机构由招标人和评标委员会组成，评标委员会进行独立评标工作。

3、合同管理制

实行严格的合同管理制，是要施工单位严格按照合同施工，保证工程质量和工期，减少投资，降低造价。

施工单位必须具备与所投标项目相应的有效资质和资信等级。根据合同和承接项目的技术水平选配强有力的项目经理部班子，建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，认真按施工组织设计和阶段施工计划安排施工，禁止转包和违规分包，严格执行监理指令。

（2）生产工艺

1）工艺流程

工艺采用拜耳法，其主要工艺原理为：用苛性碱溶液溶出铝土矿中氧化铝而制得氯酸钠溶液，采用对溶液降温、加晶种、搅拌的条件下，从溶液中分解出氢氧化铝，将分解后母液（主要成分NaOH）经蒸发用来重新溶出新的一批铝土矿，溶出过程是在加压下进行的。拜耳法的实质也就是同一反应在不同条件下的交替进行。

本工程生产过程包括原料准备、矿浆制备、预脱硅、高压溶出、赤泥分离洗涤、种子分解与产品过滤、母液蒸发等。

1、原料片区

a原料破碎及均化

本项目设计在原料堆场进行粗碎、筛分工程，经粗碎、筛分后的物料进入均化库，经粗碎后的矿石粒度小于200mm；经中碎、细碎机配套筛分后成品矿石粒度小于15mm，成品矿石经皮带运输机进均化场，均化后进入原料磨进行矿浆磨制。在原料破碎、筛分及转载运输过程中将会产生粉尘。

b料浆磨制

外购合格的石灰进入石灰蓬，蓬底设置板式给料机，经皮带运输机至原料磨与均化的合格原料和水按一定比例进行磨矿，经两段磨矿后的矿浆用水里旋流器进行分级，分级机溢流为合格的原矿浆，送入原矿浆槽，再用矿浆泵送往溶出车间预脱硅工段，分级机底流返回原料磨。

c石灰乳制备

用化灰机将石灰化成石灰乳，石灰乳送叶滤机前的石灰乳槽，石灰乳加入到粗液中作为叶滤机的助滤剂。

d碱液调配

种分母液、蒸发母液和液体碱液按比例由泵送入碱液调配混合槽，通过检测混合槽出口溶液密度与设定值比较，调节组分比例，从而获得合格循环碱液返回系统。

2、溶出片区

a预脱硅

原料磨合格的矿浆进入预脱硅槽加热到95℃左右，在保温槽内经8~10h预脱硅后补入适量的循环碱液进行降温，由高压隔膜送入溶出及稀释工序套管预热系统。

b高压溶出

经过预脱硅的矿浆，配入部分循环碱液后，经GEHO泵送入套管预热器，在9级多内管预热器内由二次蒸汽预热至约200℃，再经1级多内管预热器用高温冷凝水加热至222℃，再经3级三套管的加热器用6.42MPa、280℃的新蒸汽加热至260℃以上，然后进入保温溶出器内保温溶出1h，溶出后矿浆经10级自蒸发降温，自蒸发的二级蒸汽用于预热矿浆，自蒸发的冷凝水逐级闪蒸回收热量后排出，末次蒸发溶出的矿浆温度约120℃。降温后的溶出矿浆进入稀释槽，溶蚀加入拜耳法赤泥洗液稀释溶出矿浆。稀释矿浆用泵送往溶出后槽，停留4h以上，以脱出溶液中的硅、铁、锌等杂质，然后用泵送去赤泥分离洗涤工序。

3、赤泥分离洗涤

从溶出后槽送来的稀释矿浆与从絮凝剂制备工段来的絮凝剂一同进入分离沉降槽中，分离沉降槽底流含固量约38~42%，用泵送往洗涤沉降槽，采用四次反向洗涤，洗水从末槽加入，末次洗涤底流含固量约46~53%，用高压隔膜泵送往赤泥堆场附近的压滤工序。

在赤泥压滤工序，对赤泥泵房送来的赤泥浆液进行压滤，压滤后的水分控制在30~32%，再进行堆存。

分离沉降槽溢流（粗液）送控制过滤工段的粗液槽，控制过滤采用立式叶滤机，同时将少量石灰乳加入粗液槽中作为助滤剂，叶滤得到的含固量≤15%mg/L精液送分解车间的精液板式热交换工段，叶滤渣进入滤渣槽中，用泵送回一洗沉降槽。

4、分解片区

控制过滤工序送来的精液经两极板式换热器，第一、二板式换热器的一侧（热侧）为热精液，另一侧（冷侧）为分解母液。精液在此工段经两极换热，精液温度从100~105℃降为61~62℃，降温后的精液送种子过滤冲种子，换热后的分解母液送去碱液调配和母液蒸发工序。

从精液降温工序来的精液直接进入种子过滤下晶种溜槽冲晶种滤饼，在溜槽中与种子过滤机过滤后的种子混合，制备成固含为800g/L的氢氧化铝料浆，利用高差自流入分解首槽。浆液槽依次自流入后续分解槽，经45h连续分解，完成分解过程。在分解槽尾部设置2台水力旋流器分级机组，分级机机组底流为粗颗粒阻燃剂矿浆，作为本车间产品送往干燥车间成品过滤工序，分级溢流返回分解槽中。分解倒数第二槽为种子出料槽，在槽上部出料，泵入种子过滤机。经过滤后晶种流进晶种溜槽，过滤母液进入锥形母液槽。

种分母液用泵输送，一部分送氢氧化铝分级，调配料浆固含，另一部分送精液热交换工序与精液换热，换热后母液温度从48~52℃升至80~85℃，送蒸发车间的蒸发原液槽。

由分解车间送来的母液进入蒸发车间的蒸发原液槽，蒸发工段采用母液部分蒸发工艺，洗涤后滤饼含水率为8~12%，滤饼送干燥炉进行干燥，过滤母液送种子过滤的锥形母液，阻燃剂洗液送赤泥洗涤工序。

5、蒸发片区

从分解车间送来的母液进入蒸发车间的蒸发原液槽，蒸发工段采用母液部分蒸发工艺，蒸发站由一组六效降膜蒸发器及三级闪蒸组成，蒸发采用逆流流程。蒸发后的母液、未蒸发的母液进入碱液调配槽加入42%的液碱进行调配，调配后循环使用。

6、产品干燥及包装

压滤后的阻燃剂送入干燥炉，干燥炉采用天然气作为燃料进行干燥，控制干燥温度在400℃以内，干燥后的物料在密闭缓冲仓中冷却后，气力输送至包装车间，采用25kg编织袋包装后进入成品库待售。

2）废弃物

1、赤泥

本期工程氢氧化铝生产过程中排放的废渣是赤泥，排放量为35.04万t/a；

一期工程赤泥排放量为1.2万t/a；

二期工程赤泥排放量为34.16万t/a；

一、二、三期工程赤泥排放量合计为70.4万t/a。

2、石灰消化渣

本项目石灰消化渣产量为8752t/a，全部运至本公司一期年产5万吨新型阻燃剂及5万吨4A沸石工程作为原料使用。

3、循环硫化床锅炉灰渣

本期新建2台130t/h循环硫化床锅炉，锅炉灰渣产生量为73400t/a，其中炉渣14680t/a，炉灰58720t/a。本工程煤灰渣及炉灰均作为山西润山专业有限责任公司6000万块免烧砖建设项目的原料出售。

本期拆除一期3台20t/h锅炉，保留二期3台130t/h循环硫化床锅炉，一、二期锅炉灰渣产生量为76326t/a，其中炉渣38163t/a，炉灰38163t/a。

4、脱硫渣

循环硫化床锅炉采用湿法脱硫，脱硫效率为70%，本期工程脱硫711.55t/a，因此循环硫化床锅炉产生脱硫渣量为247t/a，二期工程脱硫渣量4638t/a。

本项目所产生的脱硫渣全部由山西中盛水泥有限公司回收使用，该项目可以吸纳本工程所产生的脱硫渣。

5、生活垃圾

本项目工程每年产生垃圾73t/a。本工程产生的生活垃圾经收集后送柳林县环卫部门指定的生活垃圾填埋场进行填埋处理。

主要废弃物及去向见表1.1-2。

表1.1-2  主要废弃物及去向

| 序号 | 废弃物 | 年产生量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤泥（万t/a） | 一期 | 1.2 | 原赤泥堆场 |
|  |  | 二期 | 34.16 |  |
|  |  | 三期 | 35.04 | 新建赤泥堆场 |
| 2 | 石灰乳制备（t/a） | 一期 | 0 | 一期回用 |
|  |  | 二期 | 1752 |  |
|  |  | 三期 | 7008 |  |
| 3 | 锅炉炉渣（t/a） | 一期 | 0 | 一期锅炉拆除 |
|  |  | 二期 | 38163 | 车家沟砖厂回收 |
|  |  | 三期 | 14680 | 山西润山砖业有限责任公司回收 |
| 4 | 锅炉炉灰（t/a） | 一期 | 0 | 一期锅炉拆除 |
|  |  | 二期 | 38163 | 车家沟砖厂回收 |
|  |  | 三期 | 58720 | 山西润山砖业有限责任公司回收 |
| 5 | 脱硫渣（t/a） | 二期 | 4638 | 山西中盛水泥有限公司回收 |
|  |  | 三期 | 247 |  |
| 6 | 生活垃圾（t/a） | 73 | 环卫部门回收 |

本项目于2014年4月开始施工，2018年4月施工完成，建设工期49个月。

### 1.1.6土石方情况

项目挖方总量为22.40万m3，挖方为11.20万m3，填方11.20万m3，建设期无借方，无弃方。其中表土剥离0.32万m3，回填利用0.32万m3。

### 1.1.7征占地情况

项目建设由工业场地、三期破碎场地、原煤堆场、原矿堆场、场外道路、输电线路、赤泥输送管线、佐主赤泥堆场组成，总占地面积58.01hm2，其中永久占地56.41hm2；临时占地1.60hm2。

### 1.1.8 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁安置。

表1.1-3  项目建设土石方平衡表                             单位：万m3（自然方）

| 项目区 | 挖填方总量 | 挖方量 | 填方量 | 借方量 | 弃方量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 土方量 | 表土剥离 | 合计 | 土方量 | 表土剥离 | 合计 | 土方量 | 合计 | 土方量 |
| 工业场地 | 5.74 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |  |  |  |  |
| 三期破碎场地 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |  |  |  |  |
| 赤泥输送管线 | 0.48 | 0.24 | 0.05 | 0.19 | 0.24 | 0.05 | 0.19 |  |  |  |  |
| 赤泥库 | 15.70 | 7.85 | 7.72 | 0.13 | 7.85 | 7.72 | 0.13 |  |  |  |  |
| 合计 | 22.40 | 11.20 | 10.88 | 0.32 | 11.20 | 10.88 | 0.32 |  |  |  |  |

表1.1-4 工程占用面积统计表                                  单位：hm2

| 项目区 | 面积 | 永久占地 | 临时占地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设用地 | 耕地 | 荒草地 | 林地 | 合计 | 建设用地 | 耕地 | 荒草地 | 林地 | 合计 |
| 工业场地 | 36.89 | 36.89 |  |  |  | 36.89 |  |  |  |  |  |
| 三期破碎场地 | 1.85 |  |  | 1.85 |  | 1.85 |  |  |  |  |  |
| 原煤堆场 | 1.03 | 1.03 |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  |  |
| 原矿堆场 | 2.05 | 2.05 |  |  |  | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 场外道路 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 输电线路 | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 赤泥输送管线 | 2.24 |  | 0.12 | 0.51 | 0.01 | 0.64 |  | 0.79 | 0.77 | 0.04 | 1.60 |
| 佐主赤泥堆场 | 13.81 |  | 2.91 | 9.18 | 1.72 | 13.81 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 58.01 | 40.11 | 3.03 | 11.54 | 1.73 | 56.41 | 0.00 | 0.79 | 0.77 | 0.04 | 1.60 |

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1自然条件

（1）地形、地貌

项目区属晋西北黄土高原，位于吕梁山脉中段西侧，整个地势呈东高西低，北高南低，呈东北向西南倾斜之状，海拔在899～2535m之间，相对高差1646m，最高处为东北边境骨脊山，最低处为三川河交汇处交口镇河谷地带。地形结构为高大山川与粱峁交织，丘陵沟壑与河谷镶嵌，东北部为低中山区，西南部为黄土丘陵区，中部为河谷平川区。项目位于低中山区，厂区地势总体趋势为东高西低，北高南低，海拔在1458m～1400m之间，相对高差58m。

（2）气象、水文

1）气候气象

本区属暖温带大陆性季风气候，四季分明，差异悬殊，春旱多风，夏热多雨，秋高气爽，冬冷少雪。春季干旱，风沙大，夏季炎热，秋季短暂，多数晴爽天气，冬季漫长而寒冷。年极端最高气温39.4℃，年极端最低气温-23.5℃，年平均气温10.7℃，年平均相对湿度60%，最大风力14.0m/s，年平均风速3.3 m/s，大风日数28.3d，最大年降雨量632.2mm，最小年降雨量242.1mm，年平均降水量466.8mm，历年最大积雪深度300mm，年平均蒸发量1992.9mm，年平均有霜期200d，年平均气压95770Pa，最大冻土深度710mm。

2）河流水文

项目区内主要河流有黄河、三川河、屈产河。

黄河经临县由西北部冯家沟入境，沿县境西北边界，由北向南依次经孟门镇、军渡乡、石西乡、高家沟乡、下三交镇等40个村庄后，于下三交镇下榻上村出境入石楼县，境内全长56.7km，平均比降0.71‰，年平均径流量397.3亿m3。

三川河由北川、东川、南川三条河流汇集而成，由东西向在两河口流入黄河，属黄河水系一级支流。河长160km，流域面积4016km2，年平均径流29亿m3，平均流量13.1m3/s。该河属季节性河流，冬夏季流量变化悬殊，洪水多发生于7、8、9三个月。河流流经黄土丘陵区、植被覆盖较差，洪水期间河水浊度很高，含大量泥沙，最大含沙量为600~800mg/m3。枯水期间流量甚少，在寨东村至寨东桥以上河段有断流情况，而下游受柳林泉的补给常年有水。

屈产河发源于石楼县石楼山西村，从白羊茆村西南部进入县境，一次流经长兴、横岭、庄头等村庄后，于西部的下三交镇下榻上村汇入黄河，全场74.9km，流域面积1220km2，年平均径流1.38m3/s。

项目区区域地形有利于自然排水，不利于回水，厂区内无常年性河流通过，仅在雨季内沟谷、河道内有季节性雨水。

（3）土壤、植被

根据土壤普查资料，项目区普遍为第四纪黄土覆盖，厚达到十米到百余米，较陡的沟坡第四纪黄土已侵蚀饴尽，第三纪黄土出露。项目区土壤属黄土母质发育起来的灰褐土，质地均匀稀疏，砂粘性适中，耕性良好。灰褐土的颗粒组成以粉砂为主，其中0.05mm～0.01mm的粗砂含量42%～53%，0.01mm～0.005mm的细粉砂含量4%～11%，小于0.005mmm的粘粒含量22%～32%。土壤所含矿物质以石英为多，占50%以上，其次是长石，占20%～30%，还有白云母、碳酸盐和粘土矿物质等。据资料，土壤有机物含量平均为0.55%，氨0.045%，速效磷6.9ppm，速效钾175ppm，土壤肥力较低。灰褐土的主要成土物质为黄土，疏松多孔，垂直节理发育，在静水中置放1min～4min即可全部分散，抗冲性与抗蚀性差，湿陷性强，极易受到侵蚀。

项目所在地区域属于暖温带落叶阔叶林地区。项目区植被覆盖度30%，没有天然林分布，植被以旱生草灌为主，乔木树种多为疏林地、四旁树或散生树木。水分条件较差的阳坡，以禾本科针茅类白羊草为多，零星分布着枣树、刺槐、白榆；水分较好的阴坡，有艾蒿等，以铁杆蒿较多，有小片侧柏、枣树、刺槐、杨树林；沟坡有牛筋子、蒿类、羊草、狗尾草等混生；沟底下湿处生长有苦马豆、野生大豆、马兰、野艾等，旱柳、杨树也生长良好；悬崖陡壁分布有山榆、文冠果、酸枣、锦鸡儿等；经济树种有红枣、花椒等。在项目区调查中植物有胡枝子、山野豌豆、白羊草、紫花苜蓿、柳树、荆条、柠条等长势良好。

### 1.2.2水土流失及防治情况

（1）水土流失现状

项目地处晋西黄土高原，山高坡陡，沟壑纵横，地表黄土湿陷性强，涨缩明显，极易形成沟蚀和面蚀。加上雨量分配不均匀，暴雨集中，每到汛期，山洪暴发，加剧了水土流失，使清水变成洪水浊流，高原冲成千沟万壑，地形地貌支离破碎。

经调查，项目区内水土流失类型主要为水蚀，土壤侵蚀强度以强度侵蚀为主，其次为中度侵蚀，重点侵蚀区域在坡耕地和植被覆盖率较低的荒草地。

根据《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（水利部[2006]第2号），项目区地处河龙区间多沙粗沙治理区。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属黄土丘陵区，容许土壤流失量为1000t/km2·a。

（2）项目水土保持治理现状

一）项目区水土流失治理情况

柳林县水土保持工作历史悠久，50年代初就在全县境内普遍开展培地埂修梯田、闸沟打坝的治理，近年来在县境内逐渐开展了机修梯田、四旁植树、荒山造林活动。项目区属于国家划分的黄河河龙区间多沙粗沙治理区。属于全国八大重点治理片之一的三川河流域治理区。经过多年的治理，水土保持成果显著。

2012年新增治理面积8797hm2，其中基本农田289hm2，水土保持造林1114hm2，种草60hm2，生态修复面积7334hm2。新增淤地坝36座，新增塘坝地等小型蓄水保土工程水窖350眼。

累计完成治理面积66771hm2，其中基本农田20727hm2，水土保持造林14178hm2，种草3263hm2，实施生态修复面积28603hm2。落实治理成果管护面积70478hm2，累计建成骨干坝39座，中小型淤地坝2138座，累计完成水窖67803眼，累计完成谷坊1920座。

二）区域水土保持治理经验

柳林县地处晋西黄土丘陵沟壑区，是黄河中游水土流失最严重的县份之一，也是黄河流域水土流失重点治理县之一。严重的水土流失造成这里山高坡陡，沟壑纵横，植被稀少，水源奇缺，土地瘠薄，十年九旱，群众生活贫困。在长期的水土保持工作中，当地领导和群众积累了丰富的治理经验。一是打坝淤地，防洪保收；二是机修梯田，蓄水保土；三是狠抓旱井集雨，缓解生态用水，不仅减轻了水土流失，而且保证了造林用水，提高了林木成活率；四是重视工矿开发建设项目的水土保持工作，积极开辟“一矿一企治理一山一沟”以矿治山的新天地。

根据野外调查和访问，当地防治水土流失所采用的植物物种，乔木树种主要有侧柏、刺槐、杨树、桧柏、油松及漳河柳等，经济林主要有苹果、梨、枣、核桃、仁用杏等，灌木树种主要有柠条、沙棘等，草种主要有紫花苜蓿、小冠花、野牛草、无芒雀麦，披碱草、芨芨草等。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

郑州国冶建设工程设计有限公司于2008年4月完成《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂生产线工程可行性研究报告》。2012年4月，东北大学设计研究院编制了《柳林县森泽煤铝有限责任公司三期60万吨/年新型阻燃剂扩建工程可行性研究报告》。“柳林县森泽煤铝有限责任公司三期60万吨/年新型阻燃剂扩建项目”于2012年6月经山西省发改委以晋发改备案[2012]286号文进行备案。

## 2.2水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》以及国家和行业对生产建设项目水土保持工作的管理规定，为有效控制水土流失，建设单位委托太原元方企业管理咨询有限公司编制《柳林县森泽煤铝有限责任公司三期60万吨/年新型阻燃剂扩建项目水土保持方案报告书》工作。2015年2月2日，山西省水利厅以《山西省水利厅关于柳林县森泽煤铝有限责任公司三期60万吨/年新型阻燃剂扩建工程水土保持方案的批复》（晋水保函【2015】95号）予以批复。

## 2.3水土保持方案变更

根据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)》的要求本项目无需做变更（详见表2.3-1）。

## 2.4水土保持后续设计

主体工程将水土保持要求纳入主体工程设计中，并未单独委托相关单位进行专项设计。

表2.3-1  变更情况对比表

| 序号 | 规定条件 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失防治责任范围增加30%以上的 | 批复的水土流失防治责任范围为61.61hm2，实际水土流失防治责任范围为63.39hm2，增加了1.78hm2，增加了2.89%。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 2 | 开挖填筑土石方总量增加30%以上的 | 批复的土石方总量为19.58万m3，实际土石方总量为22.40万m³，增加了2.82万m3。 | 增加了14.42%，未达到要求，无需变更。 |
| 3 | 线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度的20%以上的 | 本项目赤泥输送管线未发生位移。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 4 | 施工道路或伴行道路等长度增加20%以上的 | 施工便道长度未增加。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 5 | 桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度20公里以上的 | 无桥梁改路堤或者隧道改路堑情况。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 6 | 表土剥离量减少30%以上的 | 批复的表土剥离为0.16万m3，实际表土剥离为0.32万m3。 | 未达到要求，需要变更。 |
| 7 | 植物措施总面积减少30%以上的 | 批复的植物措施总面积为6.87hm2，实际植物措施总面积为6.40hm2。 | 减少了6.84%，未达到要求，无需变更。 |
| 8 | 水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或丧失的 | 水土保持重要单位工程措施体系未发生变化。 | 未达到要求，无需变更。 |
| 9 | 在水土保持方案确定的弃渣场外设置新弃渣场的，或需要提高弃渣场堆渣量20%以上的 | 本项目原有赤泥库和三期赤泥库位置未发生变化，弃渣量未提高20%以上。 | 未达到要求，无需变更。 |

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1建设期防治责任范围

经查阅主体工程征占地资料及竣工资料，结合监测结果分析，确定本次验收范围以工程实际扰动土地面积为依据，核定工程实际水土流失防治责任范围面积为63.39hm2，其中项目建设区58.01hm2，直接影响区5.38hm2。

实际发生的水土流失防治责任范围见表3.1-1。

表3.1-1  实际发生的水土流失防治责任范围

| 项目区 | 实际发生 |
| --- | --- |
|  | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 责任范围（hm2） |
| 工业场地 | 36.89 | 2.42 | 39.31 |
| 三期破碎场地 | 1.85 | 0.14 | 1.99 |
| 原煤堆场 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| 原矿堆场 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
| 场外道路 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 输电线路 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 赤泥输送管线 | 2.24 | 1.98 | 4.22 |
| 佐主赤泥堆场 | 13.81 | 0.84 | 14.65 |
| 合计 | 58.01 | 5.38 | 63.39 |

### 3.1.2防治责任范围变化

实际发生的水土流失防治责任范围面积较方案设计增加1.78hm2，其中项目建设区面积增加了1.78hm2。

实际施工时佐主赤泥堆场场区占地面积为13.33hm2，其中佐主赤泥堆场道路长度增加588m，面积增加0.48hm2，计入佐主赤泥堆场，较方案设计增加了1.99hm2。

赤泥输送管线未布设施工场地，因此占地面积减少0.20hm2。

经监测与核查分析，该工程直接影响区较方案设计没有变化。

表3.1-2  与方案水土流失防治责任范围变化对比表

| 项目区 | 方案设计情况 | 实际发生 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 责任范围（hm2） | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 防治责任范围（hm2） |
| 工业场地 | 36.89 | 2.42 | 39.31 | 36.89 | 2.42 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三期破碎场地 | 1.85 | 0.14 | 1.99 | 1.85 | 0.14 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原煤堆场 | 1.03 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原矿堆场 | 2.05 | 0 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 场外道路 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 输电线路 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赤泥输送管线 | 2.44 | 1.98 | 4.42 | 2.24 | 1.98 | 4.22 | -0.20 | 0.00 | -0.20 |
| 佐主赤泥堆场 | 11.82 | 0.84 | 12.66 | 13.81 | 0.84 | 14.65 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 合计 | 56.23 | 5.38 | 61.61 | 58.01 | 5.38 | 63.39 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |

## 3.2弃渣场设置

工程于建设初期设置赤泥库一座。原赤泥库位于工业场地东侧，占地面积3.92hm2，坝长122m。主体设计原赤泥库闭库后覆土硬化后作为工业场地利用，并布置成品仓、成品发运中心等构筑物。2014年5月，山西中方森特建筑工程设计研究院受企业委托，编制了《对森泽集团赤泥地基加固初步意见》，拟对原赤泥堆场提出加固方案。目前该赤泥库已作为施工场地进行硬化，场地内布置排水沟，增加绿化区域。该部分占地已纳入工业场地占地。各项措施已实施完成，质量达到设计标准。

佐主赤泥堆场位于山西省柳林县王家沟乡佐主村附近的沟谷中，距离森泽能源科技集团公司东北约2.0km。该沟纵深狭长坡陡，呈西北～东南走向，在沟谷上游截取一段约1300m的长度作为赤泥堆场。该沟谷像‘入’字形，有两个分叉（Ⅰ号叉沟在东、Ⅱ号叉沟在西），在下游汇交成一个沟谷。一次设计，分期使用。沟内无居民，筑坝工程量小；周边无大型水源地、水产基地，无全国和省重点保护名胜古迹。堆场上游东南面的佐主村，居民房屋最低标高为1080m，堆场上游东北面的大圪塔，居民房屋最低标高为1087m，库尾最大堆积标高为1075m，比佐主村低约5m，比大圪塔低约12m，堆场不会对佐主村及大圪塔造成安全隐患。堆场下游3km（溃坝影响范围）以内无居民区和厂矿。赤泥堆积最大高度75m，总库容983万m3，服务年限为15.9a，渣场级别属2级，尾矿库属三等库，属于沟道型渣场，上游汇水面积为0.95km2。

赤泥堆场拦挡坝上游坡设防渗层，为不透水坝。拦挡坝坝底标高992m，坝顶标高1002，坝高10m，坝轴线长59m，坝顶宽4m。拦挡坝上、下游坡比均为1:2。干摊长度50m符合规范要求。在拦挡坝两端坝肩各作一齿槽，将坝肩嵌固于山体内。拦挡坝外坡采用干砌块石护坡。拦挡坝外坡坡脚设排水明沟，坝两端设截水沟，截水沟从上游至下游留有一定微小坡度，且坝脚处最低，以免雨水积满排水沟后又流入堆场中。

库区四周设防渗层，防止赤泥中渗水下渗排入含水层中，污染环境，采用两布一膜铺设防渗。库底、库区边坡及拦挡坝上游坡成一定坡度。由于赤泥附液碱性较强，采用HDPE土工膜。受地形限制，赤泥堆场上游叉沟较多、山体坡陡，场地不具有设置周边截洪沟的地形条件，因此汛期洪水全部进入库区。洪水进入库区和赤泥混合后不能外排，只能循环使用。洪水由拦挡坝内修建的井—管式排洪系统排出，集水排入库外集水池，再由水泵送回厂区。

（1）排水井  在距拦挡坝内坡脚约10m处设置一座排水井，为窗口式钢筋混凝土结构。排水井内径2.5m，井高10m。排水井每排6个孔，孔径0.3m，孔口间距0.6m。

（2）排水管  排水管与窗口式排水井连接，采用现浇钢筋混凝土结构，排水管内径为1.2m，排水管水平长度58m，纵向坡度1%。

（3）集水池  排水管出口接集水池，集水池采用浆砌块石结构，长30m，宽25m，深4.5m，总容积3375m3。汛期集水池中的洪水用泵打回厂区，洪水不外排。

（4）截水沟  为防止雨水径流进入堆场内，避免渗滤液量增加，赤泥堆场周边设置截水沟。截水沟应保证从上游至下游有一定微小坡度，且坝脚处最低，以免雨水积满排水沟后又流入堆场中。

佐主赤泥堆场已按照主体设计布设了各项防护措施，措施布设完整。

## 3.3取土场设置

项目挖方总量为22.40万m3，挖方为11.20万m3，填方11.20万m3，建设期无借方，无弃方。其中表土剥离0.32万m3，回填利用0.32万m3。无取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

### 3.4.1 设计的水土保持措施总体布局

水土保持方案按照主体工程布局，施工扰动特点，建设时序、水土流失影响等分区原则将本工程划分为8个防治分区，即工业场地防治区、三期破碎场地防治区、原煤堆场防治区、原矿堆场防治区、场外道路防治区、输电线路防治区、赤泥输送管线防治区和佐主赤泥堆场防治区。水土保持方案中划分的水土流失防治分区符合本工程建设特点和水土流失特点。

### 3.4.2 总体布局合理性评价

水土流失防治措施布局总体思路是：以防治水土流失、恢复植被、改善项目区周边的生态环境、保护主体工程正常安全运行为最终目的；以对周边环境和安全不造成负面影响为出发点；以主体工程区为防护重点、做好建设期的临时防护，同时配合主体工程设计进行综合规划布设的水土流失防治措施布局。

项目建设区水土流失防治须将工程措施、植物措施与临时防护措施相结合，做到“点、线、面”结合形成完整的防护体系。在道路、填筑边坡等“线”状位置，以临时防护、排水工程、植物措施相结合，对于因工程建设可能受到直接影响的区域，建设单位要加强监督，监理和施工单位必须加强现场管理，避免对征地范围以外地区农田、植被的损坏。

### 3.4.3 水土保持措施体系

通过“点、线、面”的防治措施有机结合，形成立体的综合防治体系，达到保护地表，防治水土流失，改善生态环境的目的。各防治分区措施体系见图下图。

图3.4-1  水土保持措施体系图

## 3.5水土保持设施完成情况

### 3.5.1主体工程中具有水土保持功能的防治措施完成情况

（1）工业场地

工程措施：

三期均化堆场在边坡一侧布设了排水沟，总计269m。

三期破碎站设置盖板排水沟400m。

实施时间为2017年4月-2018年4月。

植物措施：

三期工业场地在场内空地实施了绿化措施，总计500m2。道路两侧布设了行道树50株。实施时间为2013年4月和5月。

表3.5-1  措施量变化分析表

| 分区 | 项目 | 单位 | 设计值 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 绿化美化措施 | m2 | 500 | 500 | 0 |
| 场外道路 | 行道树绿化 | 株 | 50 | 50 | 0 |
| 三期均化堆场 | 排水沟 | m | 0 | 269 | +269 |
| 三期破碎场地 | 盖板排水沟 | m | 400 | 400 | 0 |

### 3.5.2方案新增水土保持防治措施完成情况

（1）工程措施完成情况

1）赤泥输送管线防治区

表土剥离和回填1920m3，土地平整0.81hm2。实施时间为2014年4月至2014年11月。

2）佐主赤泥堆场防治区

表土剥离和回填1320m3，土地平整0.132hm2。实施时间为2014年4月至2014年11月。

方案新增水土保持工程措施完成情况详见表3.5-2。

表3.5-2  方案新增水土保持工程措施完成情况对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 设计值 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤泥输送管线防治区 | 表土剥离 | 机械开挖 | m3 | 636 | 1920 | +1284 |
|  | 表土回填 | 表土回填 | m3 | 636 | 1920 | +1284 |
|  | 土地平整 | 人工清理表层土 | hm2 | 0.1484 | 0.81 | +0.6616 |
| 佐主赤泥堆场防治区 | 表土剥离 | 机械开挖 | m3 | 1017.6 | 1320 | +302.4 |
|  | 表土回填 | 表土回填 | m3 | 1017.6 | 1320 | +302.4 |
|  | 土地平整 | 人工清理表层土 | hm2 | 0.3392 | 0.132 | -0.2072 |

（2）植物措施完成情况

赤泥输送管线防治区撒播草籽0.81hm2，同时进行复耕0.79hm2。实施时间为2014年5月和10月。

（3）临时措施完成情况

1）工业场地防治区实施临时围挡279m，临时草袋土防护132m3，临时彩钢板拦挡103m2，临时排水沟8.25m3，沉砂池5.23m3。实施时间为2017年4月-2018年4月。

2）三期破碎场地防治区临时围挡198m2。实施时间为2017年4月-2018年4月。

3）赤泥输送管线防治区临时苫盖574m2，临时排水沟35m3，沉砂池5.01m3。实施时间为2014年4月-2014年11月。

4）佐主赤泥堆场防治区临时苫盖1032m2。实施时间为2014年4月-2014年11月。

方案新增水土保持临时措施完成情况详见表3.5-4。

表3.5-3  水土保持植物措施实施情况对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 设计值 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤泥输送管线防治区 | 复耕 | hm2 | 0.83 | 0.79 | -0.04 |
|  | 恢复植被 | 撒播 | hm2 | 0.83 | 0.81 | -0.02 |
|  |  | 无芒雀麦 | kg | 49.77 | 48.6 | -1.17 |
| 佐主赤泥堆场防治区 | 恢复植被 | 撒播 | hm2 | 0.336 | 0 | -0.336 |
|  |  | 无芒雀麦 | kg | 20.16 | 0 | -20.16 |

表3.5-4  水土保持临时措施完成情况对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 设计值 | 实际施工量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 临时围挡 | m | 208 | 279 | 71 |
|  | 临时草袋土防护 | 草袋土 | m3 | 110 | 132 | 22 |
|  |  | 人工铺塑料布 | m2 | 880 | 971 | 91 |
|  | 临时彩钢板拦挡 | 彩钢板 | m2 | 99 | 103 | 4 |
|  | 临时排水沟 | 人工开挖 | m3 | 7.161 | 8.25 | 1.089 |
|  |  | 人工铺防渗布 | m2 | 109.12 | 124 | 14.88 |
|  | 沉沙池 | 人工开挖 | m3 | 4.95 | 5.23 | 0.28 |
| 三期破碎场地防治区 | 临时围挡 | m2 | 165 | 198 | 33 |
| 赤泥输送管线防治区 | 临时堆土拦挡 | 人工装草袋土 | m³ | 77 | 0 | -77 |
|  |  | 人工拆除 | m³ | 77 | 0 | -77 |
|  | 临时苫盖 | 塑料薄膜 | m2 | 440 | 574 | 134 |
|  | 临时排水沟 | 人工开挖 | m³ | 25.52 | 35 | 9.48 |
|  |  | 铺防渗布 | m2 | 250.8 | 344 | 93.2 |
|  | 临时沉沙池 | 人工开挖 | m³ | 4.95 | 5.01 | 0.06 |
| 佐主赤泥堆场防治区 | 临时堆土拦挡 | 人工装草袋土 | m³ | 154 | 0 | -154 |
|  |  | 人工拆除 | m³ | 154 | 0 | -154 |
|  | 临时苫盖 | 塑料薄膜 | m2 | 880 | 1032 | 152 |

### 3.5.3水土保持措施对比分析

#### 3.5.3.1水土保持工程措施完成情况对比

（1）工程措施变化情况

三期均化堆场方案未设计排水沟，后期根据实际情况在边坡下新增排水沟。赤泥输送管线防治区方案设计仅对施工驻地进行表土剥离，实际施工时未设置施工驻地，且对永久占地范围内的表土全部进行了剥离，剥离厚度为30cm。因此表土剥离和回填措施量增加。施工结束后对临时占用荒草地和林地进行土地平整，较方案设计值增加。佐主赤泥堆场防治区根据工程实际施工情况增加了表土剥离和回填措施，土地平整面积减少。

经优化后的水土保持措施防治体系能够更好的贴合工程实际情况，并未造成水土保持功能降低或发生较大水土流失。

（2）工程措施完成情况综合评价

经现场检查和查阅有关资料，工程措施布局较为合理，设计标准相对较高，完成的质量和数量符合设计，达到了生产建设项目水土保持方案技术规范的要求。该项目水土保持工程建筑物结构、尺寸和外观符合设计要求。目前，各项水土保持措施运行情况良好，未发现重大工程质量缺陷，能够有效地控制水土流失。

综上所述，柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持工程措施符合国家对生产建设项目水土保持的有关规定，工程措施总体质量合格，防治水土流失效果明显，建议对该项目水土保持工程措施进行竣工验收。

#### 3.5.3.2水土保持植物措施完成情况对比

（1）植物措施变化情况

方案编制时工业场地区的绿化措施已经实施完成，因此较方案设计无变化。赤泥输送管线防治区根据实际占地类型实施了撒播草籽，较方案设计值稍有减少。佐主赤泥堆场防治区施工区施工结束后作为永久占地，未实施撒播草籽。

实际实施的绿化措施虽较原水土保持方案变化较大，但经优化后的水土保持措施防治体系能够更好的贴合工程实际情况，并未造成水土保持功能降低或发生较大水土流失。

（2）植物措施完成情况综合评价

该项目植物措施总体布局合理，将绿化、美化与香化相结合，符合水土保持植物措施要求，通过水土保持植物措施的实施，防治责任范围内的水土流失得到了有效控制，达到了水土保持方案所提出的防治目标。

项目区林草植被恢复率达到100.00%，达到了水土保持方案的植物措施防治目标值。水土保持植物措施所选择的乔、灌、花、草品种适宜，植物生长良好。综上所述，质量措施质量总体合格，能够满足水土保持功能要求，达到水土保持方案要求的林草植被恢复率和林草覆盖率的防治目标值，具备水土保持设施植物措施验收条件。

#### 3.5.3.3水土保持临时措施完成情况对比

（1）临时措施变化情况

工业场地防治区和三期破碎场地防治区根据工程实际情况增加了临时措施。赤泥输送管线防治区和佐主赤泥堆场防治区未实施拦挡措施，对临时堆土进行了苫盖，苫盖措施量增加。赤泥输送管线防治区的临时排水和沉砂措施量稍有增加。

根据监测单位预测结果表明，施工过程中未发生较大的水土流失，土壤流失控制比达到方案设计值。

（2）工程措施完成情况综合评价

柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持临时措施符合国家对生产建设项目水土保持的有关规定，临时措施总体质量合格，防治生产建设过程中的水土流失效果明显，建议对该项目水土保持临时措施进行竣工验收。

## 3.6 水土保持投资完成情况

### 3.6.1实际完成投资

经核查，工程完成总投资为151.69万元，其中工程措施63.72万元，植物措施30.11万元，临时措施投资4.11万元，独立费用29.10万元，其中工程建设监理费7万元，监测费8万元，水土保持设施技术评估及验收9万元；基本预备费0万元，水土保持补偿费24.64万元。详见表3.6-1。

表3.6-1  水土保持投资完成情况表              单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 | 设备费 | 独立费用 | 合计 | 主体工程投资 | 水保总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽植费 | 苗木费 |  |  |  |  |  |
| 第一部分 工程措施 | 7.96 |  |  | 0.00 |  | 7.96 | 55.76 | 63.72 |
| 一 | 赤泥输送管线 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 二 | 新建赤泥库 | 2.96 |  |  |  |  | 2.96 |  | 2.96 |
| 三 | 监测设备费 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 四 | 工业场地 |  |  |  |  |  |  | 10.76 | 10.76 |
| 五 | 三期破碎场地 |  |  |  |  |  |  | 45.00 | 45.00 |
| 第二部分 植物措施 |  | 0.07 | 0.04 |  |  | 0.11 | 30.00 | 30.11 |
| 一 | 赤泥输送管线 |  | 0.07 | 0.04 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |
| 二 | 新建赤泥库 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 三 | 工业场地 |  |  |  |  |  | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 四 | 场外道路 |  |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |
| 第三部分 施工临时工程 | 4.11 |  |  |  |  | 4.11 |  | 4.11 |
| 一 | 工业场地 | 2.66 |  |  |  |  | 2.66 |  | 2.66 |
| 二 | 三期破碎场地 | 0.91 |  |  |  |  | 0.91 |  | 0.91 |
| 三 | 赤泥输送管线 | 0.21 |  |  |  |  | 0.21 |  | 0.21 |
| 四 | 新建赤泥库 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |
| 五 | 其他临时工程 | 0.08 |  |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 |
| 一至三部分合计 | 12.07 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 12.18 | 85.76 | 97.94 |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  | 29.10 | 29.10 |  | 29.10 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  |  | 0.24 | 0.24 |  | 0.24 |
| 二 | 监测费 |  |  |  |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |
| 三 | 可研勘查设计费 |  |  |  |  | 4.86 | 4.86 |  | 4.86 |
| 四 | 监理费 |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  | 7.00 |
| 五 | 水土保持设施验收报告编制费 |  |  |  |  | 9.00 | 9.00 |  | 9.00 |
| 一至四部分合计 | 12.07 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 29.10 | 41.29 | 85.76 | 127.05 |
| 基本预备费 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 静态投资 |  |  |  |  |  | 41.29 | 85.76 | 127.05 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 24.64 |  | 24.64 |
| 水土保持工程总投资 |  |  |  |  |  | 65.93 | 85.76 | 151.69 |

### 3.6.2投资变化

根据批复的水土保持方案，水土保持工程总投资为129.06万元，实际总投资151.69万元，投资增加了22.63万元。

投资变化的主要原因如下：

一、工程措施、植物措施和临时措施投资变化

工程措施：由于赤泥输送管线防治区表土剥离、回填措施量和土地平整较方案设计值增加，因此该防治分区投资增加。三期均化堆场新增排水沟，因此投资增加。佐主赤泥堆场防治区根据工程实际施工情况增加了表土剥离和回填措施，土地平整面积虽有减少。但工程措施投资整体为增加趋势。

植物措施：工业场地区的绿化措施较方案设计无变化。赤泥输送管线防治区根据实际占地类型实施了撒播草籽，较方案设计值稍有减少。佐主赤泥堆场防治区未实施撒播草籽。因此植物措施投资量减少。

临时措施：工业场地防治区和三期破碎场地防治区临时措施增加。赤泥输送管线防治区和佐主赤泥堆场防治区未实施拦挡措施，苫盖措施量增加。赤泥输送管线防治区的临时排水和沉砂措施量稍有增加。总体而言临时措施稍有减少。

二、独立费用：建设管理费和水土保持监测费较方案增加，同时新增了水土保持设施验收报告编制费。因此引起独立费增加10.62万元。

二、基本预备费：实际基本预备费为0，较方案设计减少了1.67万元。

三、水土保持补偿费：水土保持补偿费为24.64万元，与较方案设计一直。

表3.6-2  水土保持投资情况对比表              单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 实际完成 | 方案设计 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 | 63.72 | 49.43 | 14.29 |
| 一 | 赤泥输送管线 | 5.00 | 1.52 | 3.48 |
| 二 | 新建赤泥库 | 2.96 | 2.55 | 0.41 |
| 三 | 监测设备费 | 0.00 | 0.36 | -0.36 |
| 四 | 工业场地 | 10.76 | 0.00 | 10.76 |
| 五 | 三期破碎场地 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| 第二部分 植物措施 | 30.11 | 30.14 | -0.03 |
| 一 | 赤泥输送管线 | 0.11 | 0.12 | -0.01 |
| 二 | 新建赤泥库 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 三 | 工业场地 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 四 | 场外道路 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 第三部分 施工临时工程 | 4.11 | 4.71 | -0.60 |
| 一 | 工业场地 | 2.66 | 1.53 | 1.13 |
| 二 | 三期破碎场地 | 0.91 | 0.76 | 0.15 |
| 三 | 赤泥输送管线 | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
| 四 | 新建赤泥库 | 0.25 | 1.55 | -1.30 |
| 五 | 其他临时工程 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| 一至三部分合计 | 97.94 | 84.28 | 13.66 |
| 第四部分 独立费用 | 29.10 | 18.48 | 10.62 |
| 一 | 建设管理费 | 0.24 | 0.19 | 0.05 |
| 二 | 监测费 | 8.00 | 6.00 | 2.00 |
| 三 | 可研勘查设计费 | 4.86 | 4.86 | 0.00 |
| 四 | 监理费 | 7.00 | 7.43 | -0.43 |
| 五 | 水土保持设施验收报告编制费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 一至四部分合计 | 127.05 | 102.75 | 24.30 |
| 基本预备费 | 0.00 | 1.67 | -1.67 |
| 静态投资 | 127.05 | 104.42 | 22.63 |
| 水土保持补偿费 | 24.64 | 24.64 | 0.00 |
| 水土保持工程总投资 | 151.69 | 129.06 | 22.63 |

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

柳林县森泽煤铝有限责任公司能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：太原元方企业管理咨询有限公司作为水土保持方案报告编制单位；十一冶建设集团有限责任公司为施工单位；内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司作为水土保持工程的监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为水土保持工程的监测单位。

柳林县森泽煤铝有限责任公司将水土保持放在了比较重要的位置，并将水土保持的意识贯穿于工程施工的全过程，因此，对地貌恢复、临时弃土整治等水土保持工程严格按《水土保持专项设计》和《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持方案报告书》等的相关要求进行工程施工，确保水土保持各项工程建设目标的实现。

建设期有专门部门负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持工作计划与重点》等11项安全管理制度和9项应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等17项项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

主体监理单位做到事前控制、过程跟踪、事后检查。以分项工程为单元，以工序控制为重点，对工程原材料、中间产品及成品进行抽样检测和控制，认真执行各项工序交接检查的制度，进行工程质量评定，对工程质量实施全过程的监督管理。这些文件在柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目施工中起到了规范水土保持工程建设施工行为的良好作用。

施工单位建立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量保证体系，把质量目标责任分解到各个有关部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺、施工承包合同要求组织施工，接受监理工程师的监督，对工程施工质量负责。

从总体来看，柳林县森泽煤铝有限责任公司对柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目的质量管理体系健全，各项规章制度比较完善，工程质量保证资料比较齐全。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

根据《水土保持保持质量评定规程（SL336-2006）》，结本工程实际情况，工程质量按单元工程、分部工程、单位工程和工程项目逐级评定，工程项目划分结果如下：

（1）单位工程。按照工程类型和便于质量管理的原则，将总体工程划分为防洪排导工程、土地整治工程、临时防护工程和植被建设工程等4个单位工程。

（2）分部工程。按照功能相对独立、工程类型相同的原则，将组成单位工程的单个工程划分为一个分部工程。划分为9个分部工程组成。

（3）单元工程。按照可以单独施工完成的最小综合体和便于进行质量考核的原则，将组成分部工程的单个工程划分为一个单元工程。该项目单元工程为233个单元工程。场地整治每0.1hm2为一个单元工程，不足0.1hm2的可单独作为一个单元工程；排洪导流设施每100m为一个单元工程，不足100m的可单独作为一个单元工程；点片状植被以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1hm2，大于0.1hm2的可划分为两个以上单元工程；线网状植被按长度划分，每100m为一个单元工程；拦挡每个单元工程量为100m，不足100m的可单独作为一个单元工程；覆盖按面积划分，每1000m2为一个单元工程，不足1000m2的可单独作为一个单元工程，大于1000m2的可划分为两个以上单元工程；排水按长度划分，每100m作为一个单元工程；土地恢复每100m2为一个单元工程，不足100m2的可单独作为一个单元工程；沉沙按容积分，每10m3为一个单元工程，不足10m3的可单独作为一个单元工程。

表4.2-1  水土保持工程划分表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工业场地防治区 | 三期破碎场地防治区 | 赤泥输送管线防治区 | 佐主赤泥堆场防治区 | 场外道路防治区 |  |
|  |  | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 排水沟 | 3 | 盖板排水沟 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 土地整治工程 | 场地整治 |  |  |  |  | 表土剥离 | 1 | 表土剥离 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 场地平整 | 1 | 场地平整 | 1 |  |  |
|  | 土地恢复 |  |  |  |  | 表土回覆 | 79 | 表土回覆 | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 复耕 | 79 |  |  |  |  |
| 植被建设 工程 | 点片状植被 | 绿化美化措施 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线网状植被 |  |  |  |  | 撒播草籽 | 32 |  |  | 行道树绿化 | 2 |
| 临时防护工程 | 拦挡 | 临时挡护 | 5 | 临时挡护 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 覆盖 | 塑料布苫盖 | 1 |  |  | 塑料布苫盖 | 1 | 塑料布苫盖 | 2 |  |  |
|  | 沉沙 | 沉砂池 | 1 |  |  | 沉砂池 | 1 |  |  |  |  |
|  | 排水 | 临时排水沟 | 1 |  |  | 临时排水沟 | 2 |  |  |  |  |

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

在工程实施过程中，建设单位对工程质量进行日常管理、指导、监督和检查，充分发挥质量保障体系的作用，从材料进场到过程监控再到验收，严把质量关，对各个分项工程进行自检、自查，使工程质量得到了有效保障。

通过严格质量管理，最终完成的水土保持各单元工程、分部工程、单位工程全部达到合格标准，水土保持工程质量控制目标得以实现，结果见表4.2-2。单位工程及分部工程验收鉴定书详见附件，现场验收照片详见附图。

表4.2-2  水土保持工程质量评定表

| 防治分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程数量 | 监理质量评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格数（个） | 质量等级 |
| 工业场地防治区 | 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 3 | 3 | 合格 |
|  | 植被建设工程 | 点片状植被 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 临时防护工程 | 拦挡 | 5 | 5 | 合格 |
|  |  | 覆盖 | 1 | 1 | 合格 |
|  |  | 沉沙 | 1 | 1 | 合格 |
|  |  | 排水 | 1 | 1 | 合格 |
| 三期破碎场地防治区 | 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 4 | 4 | 合格 |
|  | 临时防护工程 | 拦挡 | 1 | 1 | 合格 |
| 赤泥输送管线防治区 | 土地整治工程 | 场地整治 | 2 | 2 | 合格 |
|  |  | 土地恢复 | 158 | 158 | 合格 |
|  | 植被建设工程 | 线网状植被 | 32 | 32 | 合格 |
|  | 临时防护工程 | 覆盖 | 1 | 1 | 合格 |
|  |  | 沉沙 | 1 | 1 | 合格 |
|  |  | 排水 | 2 | 2 | 合格 |
| 佐主赤泥堆场防治区 | 土地整治工程 | 场地整治 | 2 | 2 | 合格 |
|  |  | 土地恢复 | 14 | 14 | 合格 |
|  | 临时防护工程 | 覆盖 | 2 | 2 | 合格 |
| 场外道路防治区 | 植被建设工程 | 线网状植被 | 2 | 2 | 合格 |

## 4.3弃渣场稳定性评估

工程于建设初期设置赤泥库一座。原赤泥库位于工业场地东侧，占地面积3.92hm2，坝长122m。主体设计原赤泥库闭库后覆土硬化后作为工业场地利用，并布置成品仓、成品发运中心等构筑物。2014年5月，山西中方森特建筑工程设计研究院受企业委托，编制了《对森泽集团赤泥地基加固初步意见》，拟对原赤泥堆场提出加固方案。目前该赤泥库已作为施工场地进行硬化，场地内布置排水沟，增加绿化区域。该部分占地已纳入工业场地占地。原赤泥库已进行加固处理，且布设了完成的措施，赤泥库整体稳定。

赤泥堆场每三年，需进行一次中期安全评价，以确保赤泥堆场的安全运行。2018年9月建设单位委托太原新晋岩土工程勘察检测有限公司对佐主赤泥堆场进行了中期稳定性论证。结论如下：

通过全面定性的分析，选择最不利剖面建模瑞典园弧法定量的计算分析，在天然工况下安全系数为2.537大于规范要求的安全系数1.2；在自重+地震工况下安全系数为2.402大于规范要求的安全系数1.05；结论是赤泥堆场人工碾压边坡是稳定的，可以正常进行下一期赤泥干堆工作。

根据本次现场调查、取样及土工试验统计结果分析计算与评价结果，得出以下结论：

（1）尾矿库区无全新世活动断裂构造；不存在影响尾矿库稳定的不良地质作用，尾矿库所处的工程地质环境是稳定的；库区无泥石流等其他不良地质作用，尾矿库是安全的；

（2）该尾矿堆积坝为3级，依据《尾矿堆积坝岩土工程技术规范》（GB50547-2010）相关规定，正常运行计算条件下，坝坡抗滑稳定最小安全系数（瑞典圆弧法）为1.20；特殊运行计算条件下最小安全系数为1.05。

（3）赤泥堆场所处地段未见有全新活动断层，坝基持力层以第四纪晚更新世、中更新世黄土其承载力特征fak=180kPa，其间分布有中密状态的卵石其承载力特征fak=200kPa。黄土属中等压缩性，坝基不存在软弱下卧层，能满足坝基承载力要求，因此现状坝基是稳定的；坝体呈中密~密实状，坝体密实度较好。

（4）根据现场调查，该尾矿坝现状干滩长度50m，符合规范规定的最小50m的规定，能有效调蓄洪水降低浸润线高度。

（5）坝面未见渗水及积水现象，坝肩未见渗漏情况。

## 4.4总体质量评价

水土保持工程措施与主体工程同步建设，结合主体工程特点，工程治理措施布局合理，工程设计符合有关技术标准和规范的要求，工程建设实行了业主负责制、招标投标制和工程监理制。施工过程中建立了严格的质量管理制度，确保了水土保持工程的施工质量。工程结构尺寸符合要求，外观质量较好，未发现重大工程质量缺陷，各分部工程的施工质量均合格以上标准，满足了有关技术规范的要求。主体工程周围的水土流失得到了有效的控制。

本次验收中，采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持工程措施、临时措施实施质量。通过部分竣工验收签证显示：198个单元工程质量达到合格。7个分部工程质量达到合格。3个单位工程质量达到合格。

综上所述，经过现场检查，查阅有关设计文件、施工合同、验收资料，该项目水保工程质量均达到合格标准，建筑物结构尺寸规格符合设计要求，外观质量较好，工程措施质量合格，能有效地发挥水土保持功能。

从绿化工程检查情况来看，绿化效果较好，植树成活率较高，根据调查结果，合格率为100%，符合要求；草本植物的盖度基本达到0.8，符合要求。全部为合格，合格率是100%。植物措施竣工验收图、施工招标合同、工程现场签证单以及施工单位竣工报告、监理单位监理报告等资料基本齐全，确保了水土保持植物措施的施工质量。

# 5项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

各项水土保持设施建成运行后，由建设单位进行运行维护，如发现工程设施遭到破坏或雨季损毁，及时进行维护、加固和改造，以确保工程的安全；对于未成活或植被覆盖率低的场地，及时进行植物补植。

从目前运行情况看，工程各项水土保持措施布局合理，保持较完好。工程措施基本满足设计要求，边坡防护设施稳定，阻止了泻溜、坍塌发生，起到了保护边坡的作用；排水措施减弱了水流冲刷，保证了排水畅通，起到了防治水土流失的作用。植物措施逐步发挥蓄水保土作用，随着植被盖度的提高，措施作用愈来愈明显，有效维护了生态环境。有关水土保持设施的管理责任落实到位，维护措施切实可行，维护责任落实到人，充分体现和发挥了建设期的各项措施作用，保证了各项水土保持设施初步运行良好，并取得了一定的水土保持效果。

## 5.2水土保持效果

（1）扰动土地整治率

柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目建设扰动地貌总面积58.01hm2，完成扰动土地治理总面积57.50hm2，项目区扰动土地整治率为99.12%（目标值95%）。

（2）水土流失总治理度

该项目防治责任范围内水土保持措施达标面积8.10hm2，项目建设水土流失面积8.61hm2，项目区水土流失总治理度为94.07%（目标值90%）。

（3）土壤流失控制比

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》及批复的水保方案，该工程所在区域容许土壤流失量为1000t/km2·a。通过对监测单位的监测报告分析，结合实地调查，工程措施和植物措施全部发挥效益后，土壤侵蚀模数为1049t/km2·a，土壤流失控制比为0.95（目标值0.8）。

（4）拦渣率

据《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持监测总结报告》和工作人员现场核查结果：项目建设期总土石方量22.40万m3，挖方为11.20万m3，填方11.20万m3，建设期无借方，无弃方。其中表土剥离0.32万m3，回填利用0.32万m3。施工过程中，对临时堆土采取了防护措施，流失量不超过1%，拦渣率可达到99%（目标值95%）。

（5）林草植被恢复率和林草覆盖率

该工程项目建设区面积为58.01hm2，可恢复植被面积为6.40hm2，实施植被绿化面积6.40hm2，林草植被恢复率达到100.00%（目标值97%）。林草覆盖率达到11.03%（目标值25%），批复的方案此项指标也未达到25%，但建设单位对扰动区域内所有能够绿化的区域进行了绿化或植被恢复，林草植被恢复率达到100.00%（目标值97%），同时根据《工业企业平面设计规范》（GB50137-2012）中绿化布置的一般规定，改建、扩建项目要求设计绿化率控制在15%以内，因此符合水土保持要求。这些措施使工程区的林草植被面积大大增加，使工程建设破坏的生态环境得到了有效的治理和恢复，在一定程度上改善了沿途周边生态环境，有效的控制了工程水土流失的危害。

## 5.3公众满意程度

根据验收工作的规定和要求，在验收工作过程中，向工程建设区周围群众发放了40张水土保持公众抽查表，进行民意调查。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，作为本次验收工作的参考依据。所调查的对象主要为当地居民，调查对象有老年人、中年人和青年人，其中男性23人、女性17人，在被调查者人中，93%的人认为柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目对当地经济发展有较大促进作用，68%的人认为项目对当地环境有好的影响，85%人的人认为项目区工程建设搞的好，85%的人认为项目对弃土弃石管理较好，88%人认为项目对扰动的土地治理的较好。详见表5.3-1。

表5.3-1  水土保持公众调查表

| 调查年龄段 | 青年 | 中年 | 老年 | 男 | 女 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数（人） | 14 | 15 | 11 | 23 | 17 |
| 职业 | 干部 | 工人 | 农民 | 经商 | 职员 |
| 人数（人） | 4 | 1 | 30 | 2 | 3 |
| 调查项目评价 | 好 | 一般 | 差 | 不清楚 |
|  | 占总人数（%） | 占总人数（%） | 占总人数（%） | 占总人数（%） |
| 项目对当地经济影响 | 93% | 3% | 0% | 5% |
| 项目对当地环境影响 | 68% | 13% | 8% | 13% |
| 项目对弃土弃石管理 | 85% | 8% | 3% | 5% |
| 项目工程建设 | 85% | 3% | 0% | 13% |
| 水土流失治理情况 | 88% | 3% | 3% | 8% |

# 6 水土保持管理

## 6.1组织领导

建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》中的“谁造成水土流失，谁负责治理”的原则，组织实施了工程中相关的水土保持工程。

工程建设过程中，为做好项目的水土保持管理工作，建设单位建立了完整的水土保持管理组织体系，开工前，就成立了水土保持工作组，工程结束后，成立了工程竣工验收水土保持工程专项组。

水土保持工作组的主要职责是：

1）负责依据相关法律、法规和规范要求落实项目水土流失防治工作，保证落实批复后的水土保持工程方案和相关设计的实施，确保水土保持工作落到实处。

2）负责与相关水行政主管部门沟通联系，并接受各级水行政主管部门的检查和指导，将检查意见尽快落实和反馈相关部门。

3）负责对水土流失防治的技术服务部门的管理，落实对水土保持工程建设的全过程进行质量控制、进度控制、投资控制。

4）负责与施工单位、监理单位、监测单位等单位的沟通联系，协调相关单位的工作开展。

5）负责项目工作过程中所有可能发生的会议、汇报、沟通等事情的组织。

6）负责落实水土保持资金来源、资金管理使用办法以及投资效益分析。

工程竣工验收水土保持工程专项组的主要职责：

1）工程完工后，负责遗留水土保持工作的继续实施。

2）完成水土保持工程的自查初验。

3）负责协调相关技术服务部门，为水土保持设施验收报告编制单位提供项目相关资料，共同完成实地查勘验收工作。

4）继续巡查和维护水土保持工程，对于工程措施及时修复、植物措施及时补栽补植，保证水土保持措施发挥长久效益。

5）负责移交水土保持工程。

## 6.2规章制度

水土保持是我国一项基本国策，按照“谁开发谁保护、谁造成水土流失谁治理”的原则，建设单位在实施过程中建立健全了各项规章制度。

项目在建设中，建设单位严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等制度，制定了涵盖工程建设目标、合同管理、质量管理、技术管理、竣工验收管理等方面的《工程建设管理办法汇编》及实施细则，保证了工程建设全面顺利的进行。

建设单位成立了实施水土保持工作组，健全领导与技术单位、工程技术人员之间的协调，主动与地方水土保持管理部门沟通，明确实施方案的目标责任制，确定实施、检查、验收的具体办法和要求。水土保持方案在实施过程中，建章立制，确保水土保持方案的实施。落实水土保持专项监理，对水土保持工程的质量、投资和进度进行监控。在主体工程竣工验收之前，成立了竣工验收水土保持专项小组，根据水利部〔2017〕365号文《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》组织了自主验收，并委托第三方编写了水土保持设施验收报告。

设计单位在水土保持方案批复后，将方案制订的防治措施内容和投资纳入主体工程可研设计文件，并单独成章。发生重大变更后委托相关单位进行水土保持措施变更报告编制。

水土保持设施中的工程措施伴随主体工程一并进行施工招标。水土保持设施建设纳入了主体工程的建设管理，严格执行基本建设程序。建设期间的水土保持工作有主体监理单位负责。

## 6.3建设管理

工程建设过程中，建设单位积极推行招标投标制。根据招投标结果，与各施工单位签订施工合同的同时，未单独招标的水土保持工程，实施内容和要求列入主体工程合同约定；单独招标的水土保持工程，严格按照合同约定实施。

工程建设期间，施工单位认真履行合同。各项水土保持工程基本依据水土保持要求与主体工程施工进度同步实施完成。

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资、安全控制，将水土保持工程的施工材料采购、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行项目法人负责制，监理单位控制，承包商保证和政府监督的质量保证体系。有关施工单位通过招标、投标承担水土保持工程的施工，都是具备施工资质、一定的技术、人才、经济实力的较大型企业，自身的质量保证体系较为完善。工程监理单位也是具有相当工程建设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业咨询机构。

建设过程中，严把材料质量关、承包商施工质量关、监理单位监理关，更注重措施成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合起来，保障了水土保持工程质量与林草的成活率和保存率。工程投产之前进行的质量监督验收检查表明，水土保持工程符合设计文件及施工规范的要求，质量等级综合评定为合格。

## 6.4水土保持监测

为贯彻落实水土保持法律、法规和规程、规范要求，2019年6月，项目建设单位委托山西省元方生态工程咨询有限公司承担工程水土保持监测工作。山西省元方生态工程咨询有限公司随后成立水土保持监测组，统一了技术标准与工作流程，通过采用地面观测、调查与巡查监测、专家评价等监测方法与手段，在整个监测时段全面完成了各项监测任务。

根据项目特点及水土保持监测工作开展情况，本次监测时段为2019年7月至2019年10月，共计布设监测点10个。2019年7月共计完成1份水土保持监测实施方案，水土保持监测季报1份。2019年11月，编制完成项目水土保持监测总结报告。

### 6.4.1监测内容

（1）防治责任范围动态监测

项目水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区又分为永久占地和临时占地，永久占地在施工阶段及项目运行阶段保持不变，临时占地面积及直接影响区的面积随着工程进展发生变化。通过对无人机影像资料数据分析，对工业场地防治区、三期破碎场地防治区、原煤堆场防治区、原矿堆场防治区、场外道路防治区、输电线路防治区、赤泥输送管线防治区和佐主赤泥堆场防治区的水土流失责任范围、扰动土地情况、水土流失防治效果等进行监测。

（2）弃土弃渣动态监测

工程建设中土石方开挖量、回填利用量、外借方量、外运方量、填方总量和弃渣量动态变化情况，通过工程监理调查工程在各月份的不同工程类型的土方动迁量。

（3）水土流失防治动态监测

本项目的水土流失防治动态监测，主要包括施工建设过程中形成的扰动原地貌、损坏水土保持设施面积及其分布情况和产生的临时堆土及其堆置状况既占地面积两个方面内容，采用调查监测方法。

（4）施工期土壤流失量动态监测

采用定位监测。

（5）水土流失因子动态监测

水土流失因子的监测，包括：降雨量、气温、风、泥沙量等；地形、地貌和水系情况。

（6）水土流失背景值监测

工程区原地貌状态下不同土地利用类型的面积、工程建设中水土保持设施被破坏的数量、土壤侵蚀模数、土壤侵蚀强度及土壤侵蚀量等数据。

（7）水土保持措施及其效果动态监测

水土保持措施及其效果监测，包括：水土保持防治措施（工程措施、植物措施和临时措施）数量和质量；林草的生长发育情况、成活率、保存率、抗性及植被覆盖率；工程防护措施的稳定性、完好程度和运行情况；水土保持临时措施防治效果监测，包括临时拦渣率、临时覆盖率、临时措施防治面积等；已实施的水土保持措施效益监测，包括控制水土流失量、提高拦渣率、改善生态环境的作用等。

8、水土流失危害监测

水土流失对周边地区的影响、对周边地区景观格局的干扰、对居民生活的影响等，通过调查问卷方式制表汇总。

### 6.4.2监测时段

2019年6月建设单位委托山西省元方生态工程咨询有限公司承担本项目水土保持监测工作。监测单位与7月完成项目水土保持监测实施方案。水土保持监测时段为：2019年7月至2019年10月。

### 6.4.3 监测点位

根据《水土保持监测技术规程》（SL277—2002）、《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》等水土保持监测相关规范、规程中监测点布设原则和选址要求，在实地踏勘的基础上，针对项目区工程特点、施工布置、水土流失的特点和水土保持措施的布局特征，并考虑观测与管理的代表性、方便性，监测结合项目水土保持方案设计，共设置监测点10个，监测点设置见表6.4-1。

表6.4-1  水土保持监测点位置表

| 监测点编号 | 防治分区 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 工业场地防治区 | 调查监测 |
| 2# | 三期破碎场地防治区 | 调查监测 |
| 3# | 原煤堆场防治区 | 调查监测 |
| 4# | 原矿堆场防治区 | 调查监测 |
| 5# | 场外道路防治区 | 调查监测 |
| 6# | 输电线路防治区 | 调查监测 |
| 7# | 赤泥输送管线防治区 | 调查监测 |
| 8# | 赤泥输送管线防治区 | 侵蚀沟量测 |
| 9# | 佐主赤泥堆场防治区 | 调查监测 |
| 10# | 佐主赤泥堆场防治区 | 侵蚀沟量测 |

### 6.4.4监测方法及频次

监测方法主要采用资料收集、实地测量、调查监测、定位监测、巡查法。水土流失量采用侵蚀沟量测法。

监测频次：根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》规定，同时结合工程实际情况确定监测频次。

### 6.4.5监测成果

（一）防治责任范围

项目建设由主体工程防治区、弃渣场、取土场、施工场地、施工便道组成，防治责任范围为63.39hm2，其中项目建设区58.01hm2，直接影响区5.38hm2。

（二）土石方量

项目挖方总量为22.40万m3，挖方为11.20万m3，填方11.20万m3，建设期无借方，无弃方。其中表土剥离0.32万m3，回填利用0.32万m3。

（三）水土流失防治达标情况分析评价

根据《土壤侵蚀分类分级标准》，项目区容许土壤流失量为1000t/km2·a；各防治区侵蚀模数加权平均数为1049t/km²·a，土壤流失控制比为0.95。

（四）水土保持措施评价

根据该项目建设特点，本着全面规划，综合治理，注重效益的方针，实行工程措施与植物措施相结合，并辅以临时防护措施的原则，建立较为完善的水土保持防治体系。

通过实地调查，增设水土保持防治措施，数量布设合理；从保持水土、治理工程建设中的扰动面角度出发，因地制宜选择适宜当地栽植草种，提高防护效果，注重生态效益；水土保持措施防治效果均满足相关要求，运行情况良好。

（五）水土保持防治效果

项目水土保持方案实施后，有效地控制了防治责任范围内的水土流失，扰动土地整治率为99.15%，水土流失总治理度为94.28%，拦渣率为99%，林草植被恢复率为100.00%，林草覆盖率为11.12%，水土保持措施完全发挥作用后土壤流失控制比达到0.95，大大减轻了项目建设对项目区生态环境的不利影响，使项目区生态环境得到了明显改善，满足项目区水土流失达到一级防治标准的要求；通过实地调查，项目水土保持设施运行情况良好，可充分发挥其保水保土的综合效益。

经综合分析认为：监测单位进驻施工现场后，能够按照生产建设项目水土保持监测的有关规定开展运行期水土保持监测工作，水土保持监测工作规范，水土保持监测方案、监测点位布设较为合理，监测内容比较全面，监测方法基本可行，监测结果基本可信。通过监测单位对运行期不同部位的水土流失情况进行监测，监控水土保持设施运行状况，更好地掌握水土流失变化情况，为水土保持设施进一步完善和发挥作用提供依据，促进了水土流失防治工作的开展，取得了一定的实效，基本满足水土保持设施专项验收工作的要求。

## 6.5水土保持监理

### 6.5.1监理工作开展情况

柳林县森泽煤铝有限责任公司委托内蒙古弘泽水利工程建设监理有限公司作为本项目水土保持设施建设监理单位，监理单位组织监理人员成立了“柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持监理部”，由高级工程师任项目总监，项目监理人员由总监理工程师、专业监理工程师等组成。依据监理委托合同授权，对柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持工程施工进行监督管理。根据工作的需要，项目共安排有总监理工程师1名、监理工程师2名。

总监办公室：由总监理工程师、文控组成。全面负责水土保持工程监理工作的管理和重大问题的决策。

监理组：监理组由总监代表人和监理工程师组成，承担现场监理、现场检测、阶段验收、HSE监督管理、监理资料整理归档等工作。

### 6.5.2监理范围、内容和职责

（一）监理范围

按照水利工程监理规范及相关要求，根据项目水土保持工程实际状况，水土保持监理单位编制了监理规划和实施细则，并上报建设单位，经业主认可后，据此开展了本项目水土保持监理工作。

监理范围包括本项目防治责任范围内主体设计及水土保持方案新增的水土保持工程措施、植物措施和临时措施的施工监理。

（二）监理内容

根据本项目水土保持内容和特点，介入后监理单位对已实施的水土保持措施进行了全面核查，对修复中的水土保持措施建设开展了进度、质量、投资及安全控制监理。

（三）监理方法

本项目水土保持施工监理主要以巡视监理为主。

### 6.5.3监理效果

监理单位完成《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目监理规划》和《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目监理实施细则》各一套，监理月报共1期。经监理确认，水土保持方案中设计的水土保持措施和主体工程中具有水土保持功能措施均按要求施工完成，各水土保持防治分区水土保持措施施工影像资料和验收资料较齐全。工程233个单元工程质量达到合格。9个分部工程质量达到合格。4个单位工程质量达到合格。施工期均未发生安全事故，施工安全文明情况良好，较好地保护了当地水土保持环境。

### 6.5.4监理评价

主体监理单位在监理工作中以水土保持质量控制为核心，采取审查、旁站、抽检、巡检、试验等方法开展工程监理工作。监理工作中对开工申请、工序质量等采取严格检查的方法进行监督与控制；对于重要部位、关键工序、隐蔽工程等，实施全过程、全方位、全天候的旁站监理制度，要求旁站人在施工现场必须坚守岗位，尽职尽责，对施工质量进行全面监控，检查承包人的各种施工原始记录并确认，记录好质量监理日志和台账。监理单位通过采取各种措施和保障制度开展质量控制工作，从事前、事中、事后三阶段严格把关，并抓住其控制要点，取得了较好的工作成效。通过监理单位的全过程监理，整个项目水土保持措施均按设计要求实施，工程质量得到了有力的保证，均达到了合格标准。水土保持设施验收前提交了工程水土保持监理总结报告，为水土保持设施验收提供有效依据，符合水土保持要求。

水土保持监理单位介入前，水土保持措施工程的监理工作由主体监理单位实施，主体监理单位严格按照方案的施工进度紧张有序的实施，未出现水保措施质量不合格的现象。水土保持监理单位介入后，主要通过查阅前期施工资料和现场检查，对已实施的水土保持设施的施工质量进行抽查，可以保证其水土保持功能的持续有效发挥。

## 6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

项目建设期间，吕梁市水利局、柳林县水务局对本项目水土保持工作进行了现场检查，指出了主要存在的问题，建设单位对存在的问题积极进行了整改（详见附件8、9）。

## 6.7水土保持补偿费缴纳情况

水土保持补偿费实际缴纳了24.64万元。已按足额缴纳，缴纳凭证详见附件。

## 6.8水土保持设施管理维护

工程中的各项水土保持措施已与主体工程同步实施，各项治理措施已基本完成。从目前运行情况看，有关水土保持措施布局合理，管理责任较为落实，并取得了一定的水土保持效果，水土保持设施的正常运行有了保证。

具体管理措施如下：

1、管理机构及人员

在试运行期间，水土保持设施管理维护工作由柳林县森泽煤铝有限责任公司负责，公司安排专人负责水土保持设施的管理工作。

2、管理制度

1）由专人负责对各项水土保持设施进行定期巡查，巡查内容包括排水沟、边坡防护等设施的完好程度，并做好巡查记录，记录与水土保持工作有关的事顶。发现特殊情况及时上报处理。

2）定期对水保持设施运行情况进行总结，以便吸取经验和教训，并将总结资料作为档案文件予以保存。

3、运行维护

如发现工程设施遭到破坏或雨季损毁，及时进行维护、加固和改造，以确保工程的安全，控制水土流失。

# 7 结论

## 7.1结论

在柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目建设过程中，建设单位能够履行水土保持法律、法规规定的水土流失防治责任，积极落实水土流失防治责任范围内的各项水土保持措施，严格执行工程建设管理程序，水土保持设施布局合理，完成的措施质量和数量基本符合设计标准和要求。实施的各项水土流失防治措施竣工资料齐全，水土保持工程质量管理体系健全，水土保持设施管理维护责任明确，工程质量能满足设计和有关规范的要求，运行情况良好，防治责任范围内的水土流失得到了有效的治理。经综合分析评价，对水土保持设施建设情况得出如下结论：

（1）柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目实际水土流失防治责任范围面积为63.39hm2，其中项目建设区58.01hm2，直接影响区5.38hm2。

（2）完成计入投资的水土保持工程措施、植物措施和临时措施有：

工程措施：1）工业场地防治区完成了排水沟269m；2）三期破碎站完成盖板排水沟400m；3）赤泥输送管线防治区完成表土剥离和回填1920m3，土地平整0.81hm2；4）佐主赤泥堆场防治区完成表土剥离和回填1320m3，土地平整0.132hm2。

植物措施：1）工业场地实施了绿化500m2，道路两侧布设了行道树50株；2）赤泥输送管线防治区撒播草籽0.81hm2，同时进行复耕0.79hm2。

临时措施：1）工业场地防治区实施临时围挡279m，临时草袋土防护132m3，临时彩钢板拦挡103m2，临时排水沟8.25m3，沉砂池5.23m3；2）三期破碎场地防治区临时围挡198m2；3）赤泥输送管线防治区临时苫盖574m2，临时排水沟35m3，沉砂池5.01m3；4）佐主赤泥堆场防治区临时苫盖1032m2。

完成的水土保持措施满足规范和设计要求，工程质量合格。

（3）实际完成水土保持设施总投资为151.69万元，其中工程措施63.72万元，植物措施30.11万元，临时措施投资4.11万元，独立费用29.10万元，其中工程建设监理费7万元，监测费8万元，水土保持设施技术评估及验收9万元；基本预备费0万元，水土保持补偿费24.64万元。

（4）各项水土保持设施运行正常，水土流失防治责任范围内的扰动土地治理率达到99.15%，水土流失治理度达到94.28%，土壤流失控制比达到0.95，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到100.00%，林草覆盖率达到11.12%。林草覆盖率达到11.12%（目标值25%），批复的方案此项指标也未达到25%，同时建设单位对厂区内所有能够绿化的区域进行了绿化或植被恢复，林草植被恢复率达到100.00%（目标值97%），同时根据《工业企业平面设计规范》（GB50137-2012）中绿化布置的一般规定，改建、扩建项目要求设计绿化率控制在15%以内，因此符合水土保持要求。各项措施的实施使人为水土流失得到有效控制，项目区的生态环境得到了保护和改善，各项水土保持措施达到了水土流失防治目标。

综上所述本项目建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持方案补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。

## 7.2遗留问题安排

（1）对已建成的水土保持设施要加强管理维护，及时制定水土保持设施管理维护相关办法，落实管理维护责任，保证水土保持设施正常运行，持续发挥水土保持功能，确保水土保持工程的连续性。

（2）建设单位应总结经验、提高认识，认真总结水土保持工作从管理到工程设计、施工、运行等方面的经验，理顺水土保持与主体工程、水土保持与环境保护的关系，进一步提高对水土保持工作的认识。

（3）施工前委托监理、监测单位，以便为本项目提供更加全面的水土保持服务。

# 8附件及附图

## 8.1附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）项目备案文件；

（3）水土保持方案批复；

（4）柳林县森泽煤铝有限公司佐主赤泥堆场中期稳定性论证报告扉页；

（5）分部工程和单位工程验收签证资料；

（6）重要水土保持单位工程验收照片；

（7）水土保持补偿费缴费凭证；

（8）水土保持监督检查情况表；

（9）水土保持整改回复。

## 8.2附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目水土流失防治责任范围图

附图4：项目水土保持措施布设竣工验收图

附图5：项目建设前遥感影像图

附图6：项目建设后遥感影像图

项目建设及水土保持大事记

1、2008年4月，郑州国冶建设工程设计有限公司完成了《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂生产线工程可行性研究报告》。

2、2012年4月，东北大学设计研究院编制了《柳林县森泽煤铝有限责任公司三期60万吨/年新型阻燃剂扩建工程可行性研究报告》。

3、2012年6月，山西省发改委以晋发改备案[2012]286号文对本项目进行了备案。

4、2014年4月，本项目赤泥输送管线和佐主赤泥堆场开始施工。

5、2014年5月，委托太原元方企业管理咨询有限公司承担《柳林县森泽煤铝有限责任公司60万吨/年新型阻燃剂项目水土保持方案报告书》的编制工作。

6、2014年10月和11月，赤泥输送管线和佐主赤泥堆场分别施工完成。

7、2015年2月2日，山西省水利厅以《山西省水利厅关于柳林县森泽煤铝有限责任公司三期60万吨/年新型阻燃剂扩建工程水土保持方案的批复》（晋水保函【2015】95号）予以批复。

8、2017年4月，三期破碎场地、三期均化堆场和场区其他土建工程开始施工建设。

9、2018年4月，项目全面完工。

10、2019年6月，委托水土保持监理、监测和水土保持验收报告编制单位。

11、2019年7月，建设单位成立了水土保持专项竣工验收小组，验收小组组织施工单位、监理单位、监测单位等，完成了自查初验。